Санитарно-техническая характеристика артезианских скважин в п. Каменка

| № | Местополож-ие скважины (ее привязка к ближайшим зданиям, сооружениям) | Паспор-ый номер | Глубина, м | Водоносный горизонт (инд.) | Дебит скв. л/с | Марка насоса | Водоотбор м3/сут. | Допуст-ое понижение уровня, м | Наличие зон сан. охраны, их размеры | водопровод (м) диаметр, металл труб | Наличие зон сан. охраны, их размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год бурения | Статический уровень, м | Интервал водоприем. части скв. | Понижение м | Глубина установки м |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Каменка, ул. Комарова, 13 | 1 1959 | 68,5 18,0 | Песчанники Р2t1 52 - 58 | 2,75 4,0 | ЭЦВ-6 26 | 30,0 | 12 | Имеется 2074,0 м2 | 1388,2 м D – от 30 до 80, ПВХ | Имеется Радиус -30,0 м |
| 2 | п. Каменка, ул. Заводская, 3А | 4 1959 | 38,5 8,6 | Песчанники Р2t1 27 - 35 | 0,2 3,77 | ЭЦВ-6 15 | 28,3 | 14 | Имеется 467,4 м2 | 892,9 м D – от 30 до 80, чугун, сталь, ПВХ | Имеется Радиус -30,0 м |
| 3 | п. Каменка, ул. Гагарина, 1А | 5 1959 | 62,0 7,3 | Песчанники Р2t1 45 - 53 | 2,18 0,14 | ЭЦВ-6 10 | 20,7 | 27 | Имеется 706,6 м2 | 481,9 м D – 50, ПВХ | Имеется Радиус -30,0 м |
| 4 | п. Каменка, ул. Федоркова, 66 | 10 1959 | 58,8 9,8 | Песчанники Р2t1 40 - 50 | 2,35 0,29 | ЭЦВ-6 15 | 17,2 | 25 | Имеется 852,3 м2 | водопровода нет | Имеется Радиус -30,0 м |
| 5 | п. Каменка, ул. Норинского, 54А | 119 1967 | 75,0 11,8 | Песчанники Р2kz 52 - 58 | 2,16 4,0 | ЭЦВ-6 18 | 37,5 | 35 | Имеется 1870,9 м2 | 568,0 м D – 50, ПВХ | Имеется Радиус -30,0 м |
| 6 | п. Каменка, ул. Южная, б/н | 120 1967 | 60,0 12,0 | Песчанники Р2t1 50 - 57 | 2,45 4,0 | ЭЦВ-6 18 | 34,6 | 23 | Имеется 2500,0 м2 | 1404,8 м D – 50, сталь, ПВХ | Имеется Радиус -30,0 м |