# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г.

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр. Советский 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1960

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета 79 %  по  данным  технического  паспорта  на  2014 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____1975________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____8_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___1606______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______381,8_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___259,3__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______2___________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __44,4   кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Наращивание свай в 1975г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бревен | Замена нижних венцов и под окнами в 1975г. |
| 3. Перегородки | деревянные | обшиты |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные | Частичная замена в 1975г. |
| 5. Крыша | шиферная | Следы протечек |
| 6. Полы | деревянные, утеплённые окрашенные | Перебраны в 1975г. Наличие щелей |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Частичная замена рам. Неплотный притвор |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей | состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | телефон – есть электроосвещение- от сети | состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | печное отопление плита кухонная канализация - наружный септик | незначительный износ |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Износ в ступенях |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017 г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

# «__» ________________ 2017 г

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр.Советский 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1917

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета 95 - %  по  данным  технического  паспорта  на  2014 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____1961________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____13_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___1250______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______273,27_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___197,54__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____106,3_ кв. м

20. Количество лестниц _______3___________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ -  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________106,3_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома _ 1015______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _ 29:11:010131:0035__________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные, из бревен | Гниль в бревнах |
| 3. Перегородки | деревянные | Трещины в штукатурке |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | трещины в штукатурке потолков |
| 5. Крыша | железная по деревянным конструкциям | протекает |
| 6. Полы | дощатые, отеплённые окрашенные | щели в полах |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | летние – створные, зимние – глухие филёнчатые | Гниль в подоконных досках, перекос дверей |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурка потолков, окраска окон и дверей | потемнение окрашенного слоя, трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | печное отопление плита кухонная оштукатуренная канализация - наружный септик водопровод с колонки | трещины в штукатурке, дымление печей |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные простые | стёртость ступеней, щели |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017 г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр.Советский 52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1895

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  95 %  по  данным  технического  паспорта  на  2014 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____1988________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____8_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___1902______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______371,8_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___199,3__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______2___________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 29,9  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Покрыта шифером в 1988г. |
| 6. Полы | дощатые | Перебраны в 1988г. |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | телефон – есть электроосвещение- от сети | состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная канализация - наружный септик | состояние хорошее |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Щели, провесы |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр.Советский , д. 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1930

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  29 %  по  данным  технического  паспорта  на  1969 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____1965________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____1______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____5_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___927______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______181,73_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___151,53__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 30,2  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети Отопление - печное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная канализация - наружный септик | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Щели, провесы |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр.Советский , д. 96

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1990

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  18 %  по  данным  технического  паспорта  на  2006 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____1965________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____5_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___592______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______190,8_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___190,8__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 33,0  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети Отопление - центральное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная канализация - наружный септик | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Щели, провесы |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр.Канинский, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1989

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  30 %  по  данным  технического  паспорта  на  2011 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____2009________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____1______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____3_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___589______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______190,9_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___148,9__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 32,7  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – от сети 220 В Водопровод – от скважины | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная канализация - наружный септик | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Щели, провесы |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень ул. Кузнецовская  д. 10Е

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  2012

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  5 %  по  данным  технического  паспорта  на  2012 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____4_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___643______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______186,4_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___148,7__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 37,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Винтовые сваи | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Металлокаркас Утеплитель – минеральная вата | Хорошее |
| 3. Перегородки | Металлокаркас Утеплитель – минеральная вата | Хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Металлокаркас Утеплитель – минеральная вата | Хорошее |
| 5. Кровля | Металлочерепица | Хорошее |
| 6. Полы | Ламинат, фанера | Хорошее |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | Филенчатые железные Стеклопакеты | Хорошее |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Гипсокартон Сайдинг | Хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – от сети 220 В Водопровод – от скважины Канализация - септик | Хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная | Хорошее |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Хорошее |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр. Первомайский, д. 122 Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1991

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  17 %  по  данным  технического  паспорта  на  1998 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____12_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___2887______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______705,0_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___378,8__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 86,8  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – центральное Водопровод – центральное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная канализация - наружный септик | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Хорошее |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр. Первомайский, д. 74

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1946

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  43 %  по  данным  технического  паспорта  на  1979 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта ____1964_________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____12_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___700______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______244,7_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___213,4__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 31,3  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – печное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | кухонный очаг канализация – выгребная яма | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Хорошее |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр. Первомайский, д. 126

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1993

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  12 %  по  данным  технического  паспорта  на  1995 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____12_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___2759______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______813,1_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___386,2__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 95,9  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – центральное Водопровод – центральное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | плита кухонная канализация - наружный септик | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Хорошее |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень ул. Свободы, д. 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1927

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  61 %  по  данным  технического  паспорта  на  1998 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____1_____

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____5_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___532______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______129,7_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___70,6__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 12,0  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Замена рам Неполное прикрытие |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями обшивка калевкой | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – печное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | кухонный очаг канализация - выгребная яма | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Удовлетворительное |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр.Октябрьский 77

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1969

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета 66 - %  по  данным  технического  паспорта  на  2014 г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____-________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____1______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир _____8_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___800______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ___248,6___       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __143,9___ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц ____________-______________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ -  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные каркасно-засыпные | Коробление обшивки стен |
| 3. Перегородки | дощатые | - |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные отепленные оштукатуренные | Мокрые пятна на потолке |
| 5. Крыша | шифер | протечки в отдельных местах |
| 6. Полы | дощатые отеплённые окрашенные | Просадка пола, изношенность досок |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | Летние- створные, зимние-глухие филенчатые | Коробление оконных переплетов, перекос полотен |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | масленая окраска окон и дверей, штукатурка потолков, перегородок | потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | телефон – есть электроосвещение- от сети | состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | печное отопление печки кирпичные оштукатуренные канализация - наружный септик водопровод с колонки | Трещины в штукатурке печей |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Стертость ступеней |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о . руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017 г.

# М.П.

# Утверждаю:

# Глава  администрации  МО  «Мезенский  район»

# Ботева  Надежда  Николаевна

# 164750  Архангельская  обл.,

г.Мезень, пр.Советский, д. 51

«__» ________________ 2017 г                                      .

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Мезень пр. Октябрьский, д. 81

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________________

3. Серия, тип постройки   Жилой  дом,  типовой

4. Год постройки  1995

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического   учета  13 %  по  данным  технического  паспорта  на  2005г.

6. Степень фактического износа    _________-_________

7. Год последнего капитального ремонта _____________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу _____-     ________________________________________________________________

9. Количество этажей ____2______

10. Наличие подвала _____-_______

11. Наличие цокольного этажа ____-______

12. Наличие мансарды _______-________

13. Наличие мезонина ________-________

14. Количество квартир ____4_____

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____-________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______-________________________________________________________________________________________

18. Строительный объем ___1166______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками __                   ______263,5_       кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___263,5__ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) ____-______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) _____-__ кв. м

20. Количество лестниц _______0__________________ шт.

21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) __ 45,5  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________-_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________-______ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома ____-______     кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) _______________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома,  включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса | Замена нижних венцов и под окнами |
| 3. Перегородки | деревянные | состояние хорошее |
| 4. Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные утепленные оштукатуренные | Частичная замена |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Удовлетворительное |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Масленая окраска окон и дверей, оклейка стен обоями ДВП Линолеум | Удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | электроосвещение- от сети 220 В Отопление – центральное Водопровод – центральное | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | кухонный очаг канализация - наружный септик | Удовлетворительное |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Хорошее |

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

_________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2017г.

# М.П.